Модель бизнес-процессов

Проект: IoT-платформа для управления инфраструктурой предприятия. Этап 2 — бизнес-анализ и формирование требований

Документ описывает бизнес-процессы предприятия, автоматизируемые IoT-платформой. Для каждого процесса указаны цель, триггер, участники, последовательность шагов и результат. Термины употребляются в значениях, закрепленных в Глоссарии предметной области.

Реестр бизнес-процессов

| № | Наименование процесса | Ответственная роль (владелец) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Обработка неисправности и ремонт оборудования | Диспетчер инфраструктуры |
| 1.2 | Управление заявками на выдачу и возврат оборудования | Диспетчер инфраструктуры |
| 1.3 | Плановое техническое обслуживание | Диспетчер инфраструктуры |
| 1.4 | Списание и утилизация оборудования | Диспетчер инфраструктуры |
| 1.5 | Инвентаризация технических активов | Менеджер склада |
| 2.1 | Онбординг и конфигурация нового устройства | Инженер-интегратор |
| 2.2 | Управление сценариями автоматического реагирования | Инженер-интегратор |
| 2.3 | Оперативное и автоматическое управление устройствами | Оператор устройств |
| 2.4 | Ведение справочника типов устройств | Администратор системы |
| 2.5 | Мониторинг телеметрии и обработка алармов | Диспетчер инфраструктуры |
| 2.6 | Обновление прошивки и вывод устройства из эксплуатации | Инженер-интегратор |
| 3.1 | Обработка детекции нарушения модулем компьютерного зрения | Специалист по безопасности |
| 3.2 | Расследование инцидента по видеоархиву | Специалист по безопасности |
| 4.1 | Управление картографической основой и зонированием | Инженер-интегратор |
| 4.2 | Размещение устройств на карте (одиночное и массовое) | Инженер-интегратор |
| 5.1 | Управление пользователями, ролями и правами доступа | Администратор системы |
| 5.2 | Аудит действий и работа с журналом событий | Администратор системы |
| 5.3 | Формирование аналитической отчётности | Руководитель предприятия |

1. Управление жизненным циклом и учётом техники

1.1. Обработка неисправности и ремонт

Цель: восстановить работоспособность устройства или заменить его в случае неремонтопригодности с полным логированием и контролем перемещений, включая склад.

Триггер: автоматическое обнаружение сбоя системой (телеметрия, потеря heartbeat, событие CV) либо ручное создание заявки пользователем.

Участники: Рядовой сотрудник, Диспетчер инфраструктуры, Технический специалист, Менеджер склада, Инженер-интегратор, Система.

Последовательность выполнения шагов:

1. Фиксация инцидента. Система или пользователь регистрирует обращение. Автоматически формируется заявка на ремонт, статус целевого оборудования меняется на «Неисправно», событие записывается в глобальный журнал.

2. Диспетчеризация. Диспетчер инфраструктуры валидирует приоритет инцидента, проверяет первичные данные телеметрии и назначает ответственного технического специалиста. При критичности инцидента запускается эскалация.

3. Первичный осмотр и диагностика. Технический специалист проводит диагностику на месте либо организует транспортировку на склад или в сервис. Статус устройства изменяется на «В ремонте».

4. Маршрутизация по результатам диагностики (см. таблицу 1.1).

Таблица 1.1 — Маршрутизация по результатам диагностики

| Тип решения | Действия | Итоговый статус |
| --- | --- | --- |
| Устройство ремонтопригодно | Технический специалист проводит восстановительные работы и вносит перечень использованных запчастей. Система запрашивает самодиагностику устройства. При успешном завершении оборудование возвращается в строй или перемещается в резерв. | «В эксплуатации» либо «На складе» (исправно) |
| Ремонт невозможен или нерентабелен | Технический специалист фиксирует непригодность с обоснованием. Диспетчер одобряет списание и инициирует выдачу аналога. Менеджер склада производит подбор экземпляра, инженер-интегратор настраивает новый экземпляр. Запускается процесс 1.4. | «Списано», для замены — «Выдано» |

5. Приёмка и закрытие. Диспетчер инфраструктуры контролирует работоспособность узла, проверяет полноту отчёта и закрывает заявку. Все изменения статусов фиксируются в глобальном журнале событий.

Результат процесса: устройство возвращено в эксплуатацию либо списано с оформлением замены; история ремонта и перечень использованных ЗИП отражены в паспорте устройства.

1.2. Управление заявками на выдачу и возврат оборудования

Цель: обеспечить прозрачный процесс передачи техники во владение сотруднику (или привязки к помещению) и её возврата на склад.

Триггер: заявка сотрудника, распоряжение руководителя либо истечение срока закрепления техники.

Участники: Рядовой сотрудник, Диспетчер инфраструктуры, Менеджер склада, Система.

Последовательность выполнения шагов:

1. Создание запроса. Сотрудник формирует запрос на выдачу или возврат через личный кабинет, либо событие генерируется автоматически по истечении срока закрепления.

2. Согласование. Диспетчер проверяет доступность ресурсов на складе, лимиты и права доступа заявителя и утверждает операцию. При отказе указывается причина, заявка переводится в статус «Отклонена».

3. Исполнение на складе.

  - При выдаче: менеджер склада резервирует экземпляр, сканирует его учётный номер, выдаёт сотруднику и привязывает учётный номер к профилю сотрудника или зоны (статус «Выдано» / «В эксплуатации»).

  - При возврате: менеджер склада принимает технику, проводит первичный осмотр состояния, снимает привязку и переводит устройство в статус «На складе». При обнаружении повреждений автоматически создаётся заявка на ремонт (процесс 1.1).

4. Закрытие. Система обновляет профиль устройства, записывает метку времени, уведомляет заявителя и закрывает заявку.

Результат процесса: актуальное закрепление техники за сотрудником или помещением, зафиксированное в системе учёта.

1.3. Плановое техническое обслуживание

Цель: предотвращение поломок за счёт регулярного проведения регламентных сервисных работ по графику.

Триггер: наступление плановой даты по графику ТО или достижение порогового значения наработки по данным телеметрии.

Участники: Система, Диспетчер инфраструктуры, Технический специалист, Менеджер склада.

Последовательность выполнения шагов:

1. Формирование заявки. Система автоматически генерирует заявку на проведение планового ТО при наступлении даты или порога наработки и уведомляет диспетчера инфраструктуры.

2. Диспетчеризация и резерв. Диспетчер проверяет заявку, назначает ответственного технического специалиста и при необходимости формирует запрос менеджеру склада на резервирование расходных материалов.

3. Подготовка и получение расходников. Менеджер склада подбирает комплект расходных материалов и запчастей и передаёт их техническому специалисту, списывая позиции со склада.

4. Проведение работ. Технический специалист прибывает к месту установки оборудования, переводит его при необходимости в сервисное состояние (статус «На обслуживании», автоматические сценарии с участием устройства временно приостанавливаются) и выполняет регламентные работы: чистку, замену расходников, калибровку, обновление ПО.

5. Фиксация результатов. Технический специалист заносит в систему отчёт о выполненных работах, использованных материалах и текущем состоянии устройства.

6. Закрытие заявки. Диспетчер (или система автоматически) проверяет полноту отчёта, переводит статус устройства обратно в «В эксплуатации», возобновляет приостановленные сценарии и обновляет дату следующего планового ТО в паспорте устройства. Все действия записываются в журнал событий.

Результат процесса: выполненные регламентные работы, обновлённый график ТО, снижение доли аварийных отказов.

1.4. Списание и утилизация оборудования

Цель: корректно вывести устройство из эксплуатации и учёта с оформлением подтверждающих документов, освобождением связанных ресурсов и, при необходимости, организацией замены.

Триггер: заключение технического специалиста о неремонтопригодности, истечение срока эксплуатации, утрата или хищение устройства, решение по итогам инвентаризации.

Участники: Технический специалист, Диспетчер инфраструктуры, Менеджер склада, Инженер-интегратор, Руководитель предприятия, Система.

Последовательность выполнения шагов:

1. Инициация списания. Инициатор создаёт заявку на списание с указанием причины, приложением заключения о диагностике и оценкой остаточной стоимости.

2. Согласование. Диспетчер проверяет обоснованность; для дорогостоящего оборудования требуется утверждение руководителем предприятия.

3. Освобождение связей. Система снимает закрепление за сотрудником или зоной, удаляет устройство с карты, деактивирует сценарии автоматизации с его участием и выводит его из подписки на шину событий (см. процесс 2.6).

4. Физическая передача. Менеджер склада принимает устройство, помещает его в зону утилизации и оформляет акт списания. Пригодные комплектующие могут быть оприходованы как ЗИП.

5. Организация замены. При необходимости диспетчер инициирует процесс 1.2 на выдачу аналога; для IoT-оборудования инженер-интегратор выполняет онбординг нового экземпляра (процесс 2.1).

6. Архивирование. Карточка устройства переводится в статус «Списано» и становится недоступной для операционных действий, сохраняясь в архиве и в журнале событий для последующего аудита.

Результат процесса: устройство выведено из учёта, ресурсы освобождены, оформлен акт списания, при необходимости выдана замена.

1.5. Инвентаризация технических активов

Цель: подтвердить соответствие учётных данных системы фактическому наличию, состоянию и местоположению техники.

Триггер: наступление даты плановой инвентаризации, распоряжение руководителя, смена материально ответственного лица либо выявление систематических расхождений.

Участники: Менеджер склада, Диспетчер инфраструктуры, Рядовой сотрудник, Руководитель предприятия, Система.

Последовательность выполнения шагов:

1. Назначение инвентаризации. Диспетчер задаёт период, перечень зон и категорий оборудования; система формирует инвентаризационную ведомость по учётным данным и фиксирует срез состояния.

2. Полевой обход. Ответственные сканируют QR/NFC-метки устройств в зонах. Система отмечает подтверждённые позиции и сопоставляет фактическую зону с учётной.

3. Автоматическая сверка. Для подключённых IoT-устройств система дополнительно подтверждает наличие по факту поступления телеметрии и heartbeat за период инвентаризации.

4. Формирование ведомости расхождений. Система выделяет недостачи, излишки, несоответствия местоположения и устройства, не выходящие на связь.

5. Разбор расхождений. По каждой позиции принимается решение: корректировка учётных данных, создание заявки на ремонт, инициация процесса списания (процесс 1.4) либо служебное разбирательство при утрате.

6. Утверждение итогов. Руководитель предприятия утверждает итоговый отчёт, система фиксирует новое эталонное состояние учёта и дату следующей инвентаризации.

Результат процесса: утверждённая ведомость расхождений, актуализированные учётные данные, перечень инициированных заявок.

2. IoT, сценарии автоматизации и удалённое управление

2.1. Онбординг и конфигурация нового устройства

Цель: первичное добавление физического устройства в систему, проверка связи, настройка, калибровка и ввод в продуктивную эксплуатацию.

Триггер: поступление нового оборудования по закупке, запрос на расширение инфраструктуры либо замена списанного устройства.

Участники: Инженер-интегратор, Менеджер склада, Диспетчер инфраструктуры, Администратор системы, Система.

Последовательность выполнения шагов:

1. Приёмка на склад. Оборудование поступает на склад; менеджер склада регистрирует поступление, оприходует позицию и присваивает учётный номер.

2. Проверка наличия типа в справочнике. Инженер-интегратор выбирает модель из справочника типов устройств. При отсутствии подходящего типа запускается процесс 2.4.

3. Первичная регистрация. Инженер-интегратор создаёт карточку устройства, присваивает уникальный идентификатор (UID/MAC) и печатает метку идентификации QR/NFC.

4. Конфигурирование. Выполняется физическое подключение, прошивка устройства, настройка сетевых параметров, привязка протокола обмена (MQTT, CoAP, Modbus) и калибровка датчиков.

5. Автоматическая валидация. Система проводит тест связи, проверяет соответствие структуры телеметрических пакетов профилю типа и выполняет сквозную проверку передачи данных. При несоответствии устройство остаётся в статусе «На проверке», а инженеру выдаётся протокол ошибок.

6. Размещение и ввод в эксплуатацию. Устройство привязывается к зоне и точке на карте (процесс 4.2), ему присваивается статус «В эксплуатации», подключаются профили порогов и сценарии зоны. Заявка на онбординг закрывается.

Результат процесса: устройство зарегистрировано, настроено, размещено на карте и передаёт достоверную телеметрию.

2.2. Управление сценариями автоматического реагирования

Цель: создание, безопасное тестирование, запуск и аудит правил автоматического реагирования системы на события без постоянного участия человека.

Триггер: потребность в создании нового правила автоматизации, изменение регламента предприятия либо наступление заданного условия для уже активного сценария.

Участники: Инженер-интегратор, Специалист по безопасности, Диспетчер инфраструктуры (создатели правил), Администратор системы, Система (исполнитель).

Последовательность выполнения шагов:

1. Конструирование правила. Инициатор задаёт условия срабатывания (триггер, фильтры по зонам, типам устройств и времени) и целевые действия (включение или выключение оборудования, блокировка, отправка уведомления, создание заявки). Указывается приоритет сценария. Сценарий сохраняется в статусе «Черновик».

2. Тестирование (Dry Run). Пользователь запускает сценарий в тестовом режиме. Система имитирует выполнение на виртуальных или реальных сигналах, проверяя логику и запись логов без воздействия на физическое оборудование. При успехе сценарий получает статус «Готов к активации».

3. Согласование. Сценарии, затрагивающие режимные зоны, системы безопасности или автономную технику, утверждаются специалистом по безопасности либо администратором системы.

4. Активация и исполнение. Пользователь переводит сценарий в продуктивный статус. При наступлении реального триггера система проверяет условия и приоритеты и выполняет заложенные действия.

5. Разрешение конфликтов. Если на одно устройство одновременно претендуют несколько сценариев, исполняется правило с наибольшим приоритетом; факт конфликта фиксируется в журнале. Ручная команда оператора имеет приоритет над любым автоматическим сценарием (процесс 2.3).

6. Аудит логов. Результат каждого срабатывания с детализацией по шагам и статусам отправки команд записывается в журнал выполнения сценариев; ответственным лицам направляются уведомления. При многократном ложном срабатывании сценарий может быть приостановлен автором.

Результат процесса: действующее проверенное правило автоматизации и прослеживаемая история его срабатываний.

Каталог типовых сценариев автоматического реагирования приведён в Приложении А.

2.3. Оперативное и автоматическое управление устройствами

Цель: обеспечение комбинированного управления активным оборудованием: автоматическое выполнение сценариев с возможностью приоритетного ручного перехвата оператором.

Триггер: ручная команда оператора устройств из интерфейса либо автоматическое срабатывание таймера или сценария.

Участники: Оператор устройств, Система, Управляемое оборудование.

Последовательность выполнения шагов:

1. Инициация команды.

  - Автоматический режим: система фиксирует наступление времени по таймеру или сигнал от триггера сценария.

  - Ручной режим: оператор выбирает устройство или группу устройств на карте либо в списке и отправляет команду (включение, смена режима, экстренное торможение).

2. Проверка приоритетов и прав. При ручной команде система проверяет права оператора по ролевой модели (RBAC), допустимость команды для типа устройства и приоритет над автоматическими правилами. Конкурирующий автоматический сценарий временно блокируется на заданный интервал.

3. Передача и исполнение. Команда передаётся на устройство по управляющему протоколу. Устройство выполняет действие и возвращает подтверждение (ACK).

4. Обработка отказа. При отсутствии подтверждения в течение контрольного времени система выполняет повторную отправку, а затем формирует аларм о недоступности устройства и уведомляет диспетчера.

5. Фиксация состояния. Система обновляет текущее состояние устройства в интерфейсе реального времени и делает запись в журнал событий: кто, когда и какую команду отправил, а также статус выполнения.

6. Возврат в автоматический режим. По истечении интервала удержания или по явной команде оператора управление возвращается автоматическим сценариям.

Результат процесса: устройство переведено в требуемое состояние, действие прослеживается в журнале.

2.4. Ведение справочника типов устройств

Цель: поддержка расширяемости платформы за счёт добавления новых видов датчиков, контроллеров, камер и специальной техники без нарушения работы существующих сервисов и без доработки программного кода.

Триггер: запрос на интеграцию оборудования нового типа или модели от инженера-интегратора либо администратора; изменение состава метрик или команд у существующего типа.

Участники: Инженер-интегратор, Администратор системы, Система.

Последовательность выполнения шагов:

1. Разработка профиля. Инженер-интегратор описывает модель данных нового типа устройства: категорию, перечень телеметрических метрик с единицами измерения и допустимыми диапазонами, поддерживаемые команды управления, сетевой протокол обмена и параметры подключения.

2. Проверка и модерация. Администратор системы проверяет профиль на корректность структуры данных, отсутствие конфликтов с существующими типами и соответствие требованиям безопасности.

3. Публикация в справочнике. Новый тип активируется и становится доступен для выбора при онбординге устройств, в конструкторе сценариев и в шаблонах размещения на карте.

4. Версионирование. При изменении опубликованного типа система создаёт новую версию профиля и направляет её на повторную модерацию. Устройства, подключённые по предыдущей версии, продолжают работать до планового перевода на новую версию.

5. Вывод типа из обращения. Тип, не используемый ни одним устройством, может быть архивирован администратором; тип с действующими экземплярами архивированию не подлежит.

Результат процесса: актуальный расширяемый каталог поддерживаемого оборудования.

2.5. Обновление прошивки и вывод устройства из эксплуатации

Цель: поддержание актуальных и безопасных версий программного обеспечения устройств, а также корректное отключение устройства от продуктивного контура.

Триггер: публикация новой версии прошивки, выявление уязвимости, решение о замене или списании устройства, длительное отсутствие связи с устройством.

Участники: Инженер-интегратор, Администратор системы, Диспетчер инфраструктуры, Система.

Последовательность выполнения шагов:

1. Планирование обновления. Инженер-интегратор загружает пакет прошивки, указывает совместимые типы устройств, формирует выборку экземпляров и назначает технологическое окно.

2. Пилотная группа. Обновление применяется к ограниченной выборке; система контролирует успешность установки и корректность последующей телеметрии.

3. Массовое развёртывание. При успешном пилоте обновление распространяется на оставшиеся устройства партиями с контролем доли отказов. Устройства временно переводятся в статус «На обслуживании», сценарии с их участием приостанавливаются.

4. Откат. При превышении допустимой доли неудачных установок развёртывание останавливается, затронутые устройства возвращаются на предыдущую версию, формируется инцидент.

5. Вывод из эксплуатации. При принятии решения о выводе устройства инженер-интегратор отключает его подписки на шину событий, исключает из сценариев и групп, снимает с карты, после чего карточка передаётся в процесс 1.4 либо переводится в резерв склада.

Результат процесса: парк устройств работает на согласованных версиях ПО; выведенные устройства не влияют на работу автоматики.

3. Видеоаналитика и инциденты безопасности

3.1. Обработка детекции нарушения модулем компьютерного зрения

Цель: автоматическое обнаружение нарушений техники безопасности, режима доступа или событий на периметре с помощью модулей компьютерного зрения с оперативной валидацией и фиксацией инцидентов.

Триггер: автоматическая детекция события нейросетью CV: отсутствие СИЗ, нахождение в опасной или запрещённой зоне, задымление, оставленный предмет, скопление людей.

Участники: Система (модуль CV), Специалист по безопасности, Диспетчер инфраструктуры, Руководитель предприятия.

Последовательность выполнения шагов:

1. Детекция и генерация аларма. Модуль CV фиксирует нарушение на видеопотоке, формирует стоп-кадр и видеофрагмент, присваивает уровень критичности и привязывает событие к конкретной камере, времени и зоне.

2. Оповещение. Система мгновенно направляет уведомление специалисту по безопасности с прикреплённым медиаматериалом; для критичных классов нарушений параллельно запускаются защитные сценарии.

3. Валидация инцидента. Специалист по безопасности просматривает материалы и принимает решение:

  - Подтверждено: фиксируется инцидент безопасности. При необходимости запускаются защитные действия (включение сирены, блокировка прохода, остановка оборудования) либо создаётся заявка на устранение нарушения; уведомляется руководитель подразделения.

  - Ложное срабатывание: инцидент отклоняется, видеофрагмент помечается и передаётся в датасет для последующего переобучения нейросети.

4. Эскалация. Если инцидент высокой критичности не обработан в течение нормативного времени, система эскалирует уведомление руководителю предприятия.

5. Закрытие и архив. Информация о принятых мерах записывается в карточку инцидента и глобальный журнал событий; материалы сохраняются в видеоархиве в соответствии со сроком хранения.

Результат процесса: нарушение выявлено и обработано, накоплена статистика для повышения точности моделей и профилактики происшествий.

4. Пространственный учёт и картография (GIS)

4.1. Управление картографической основой и зонированием

Цель: поддержание актуальных 2D/3D планов помещений и территорий предприятия с разметкой логических, производственных и режимных зон.

Триггер: изменение планировки, реконструкция помещений, ввод новых объектов или изменение границ режимных зон.

Участники: Инженер-интегратор, Специалист по безопасности, Диспетчер инфраструктуры, Система.

Последовательность выполнения шагов:

1. Загрузка схемы. Инженер-интегратор загружает файл плана этажа или территории (векторный либо растровый чертёж) и указывает объект привязки — здание и этаж.

2. Пространственная настройка. Выполняется настройка масштаба по реперным точкам, координатной привязки и слоёв отображения.

3. Разметка зон. Инженер выделяет границы зон (цех, склад, офис, охраняемый периметр), задаёт их тип, уровень доступа и привязывает ответственных лиц.

4. Утверждение режимных зон. Для зон, помеченных как режимные, система направляет запрос на утверждение специалисту по безопасности. При отклонении карта возвращается инженеру на доработку и не публикуется.

5. Проверка целостности. Система автоматически проверяет привязку ранее размещённых устройств к обновлённым границам зон и формирует список конфликтов (устройства вне зон, на пересечении границ), подлежащих устранению до публикации.

6. Публикация. Новая версия карты активируется, предыдущая сохраняется в истории версий. Диспетчер инфраструктуры и специалист по безопасности получают уведомление об обновлении.

Результат процесса: актуальная карта объекта с корректным зонированием, на которой возможно размещение и мониторинг устройств.

4.2. Размещение устройств на карте (одиночное и массовое)

Цель: точное позиционирование оборудования на планах помещений для визуального мониторинга, быстрой навигации и работы пространственных сценариев.

Триггер: онбординг новых устройств, массовая поставка техники либо её физическое перемещение между помещениями.

Участники: Инженер-интегратор, Диспетчер инфраструктуры, Система.

Последовательность выполнения шагов:

1. Выбор режима позиционирования. Ответственный открывает векторный план и выбирает устройства из панели неразмещённых активов, при необходимости применяя фильтр по типу или партии поставки.

2. Размещение на плане.

  - Одиночное: перетаскивание устройства на карту с указанием точных координат (этаж, помещение, точка).

  - Массовое или по шаблону: автоматическое распределение группы устройств по контуру либо центру выбранной зоны, либо загрузка файла координат в формате CSV/JSON.

3. Проверка наложений. Система проверяет корректность координат на отсутствие конфликтов наложения и выходов за пределы допустимых зон; при импорте файла формируется протокол отклонённых строк.

4. Сохранение. Изменения фиксируются с записью в журнал событий. Размещённое оборудование начинает отображать свой статус и телеметрию непосредственно на интерактивной карте в реальном времени.

5. Перемещение. При физическом перемещении устройства координаты и зона обновляются; система проверяет, не нарушает ли новая зона условия действующих сценариев, и уведомляет их авторов.

Результат процесса: все устройства имеют пространственную привязку, обеспечена визуальная навигация и корректная работа зональных сценариев.

5. Администрирование, аудит и аналитика

5.1. Управление пользователями, ролями и правами доступа

Цель: обеспечить доступ сотрудников к функциям системы строго в объёме их должностных обязанностей и своевременно отзывать избыточные права.

Триггер: приём сотрудника, перевод на другую должность, увольнение, изменение зоны ответственности, плановый пересмотр прав.

Участники: Администратор системы, Руководитель предприятия, Специалист по безопасности, Система.

Последовательность выполнения шагов:

1. Запрос на доступ. Руководитель подразделения формирует запрос с указанием сотрудника, требуемых ролей и области видимости по зонам.

2. Создание учётной записи. Администратор создаёт учётную запись, назначает роли и привязывает области видимости. Роли, дающие управление автономной техникой или доступ к режимным зонам, дополнительно согласуются со специалистом по безопасности.

3. Уведомление и активация. Пользователь получает уведомление, выполняет первичный вход и настройку способа аутентификации.

4. Изменение и отзыв прав. При переводе или увольнении сотрудника администратор корректирует или блокирует учётную запись. Система проверяет наличие незакрытых заявок и закреплённой за сотрудником техники и инициирует процесс 1.2 на возврат оборудования.

5. Периодический пересмотр. Система формирует отчёт о фактически неиспользуемых правах и учётных записях без активности, который рассматривается администратором и специалистом по безопасности.

Результат процесса: состав прав доступа соответствует актуальным обязанностям сотрудников; все изменения зафиксированы в журнале.

5.2. Аудит действий и работа с журналом событий

Цель: обеспечить прослеживаемость действий пользователей и системы, возможность разбора спорных ситуаций и подтверждения соблюдения регламентов.

Триггер: запрос на разбор инцидента, плановая проверка, подозрение на некорректные действия, внешний аудит.

Участники: Администратор системы, Специалист по безопасности, Руководитель предприятия, Система.

Последовательность выполнения шагов:

1. Непрерывная регистрация. Система записывает в неизменяемый глобальный журнал все действия пользователей и системные события с указанием автора, времени, объекта, исходного и итогового состояния.

2. Поиск и фильтрация. Уполномоченный пользователь формирует выборку по периоду, роли, объекту, типу события или зоне.

3. Сопоставление. Записи журнала соотносятся с карточками заявок, инцидентов и срабатываниями сценариев для восстановления полной картины.

4. Выгрузка. Результаты выборки выгружаются в отчёт; факт выгрузки сам фиксируется в журнале.

5. Контроль целостности и архивирование. Система контролирует неизменность записей и по истечении оперативного периода переносит их в долговременный архив с сохранением возможности поиска.

Результат процесса: подтверждённая прослеживаемость действий и доказательная база для разбора ситуаций.

5.3. Формирование аналитической отчётности

Цель: предоставить руководству агрегированную информацию о состоянии инфраструктуры, инцидентах и эффективности подразделений для принятия управленческих решений.

Триггер: наступление отчётного периода, запрос руководителя предприятия, подготовка бюджета на закупку и обслуживание техники.

Участники: Руководитель предприятия, Диспетчер инфраструктуры, Специалист по безопасности, Система.

Последовательность выполнения шагов:

1. Сбор и агрегация данных. Система непрерывно агрегирует показатели: количество и структуру заявок, среднее время устранения неисправностей, долю выполненных в срок ТО, число и классы инцидентов безопасности, доступность устройств, загрузку складских запасов.

2. Просмотр дашборда. Руководитель предприятия открывает панель с ключевыми показателями и детализирует их по подразделениям, зонам и типам оборудования.

3. Формирование отчёта. Пользователь задаёт период и разрезы, система формирует отчёт и предоставляет возможность выгрузки в файл.

4. Регулярная рассылка. Для типовых отчётов настраивается расписание автоматической подготовки и рассылки заинтересованным ролям.

5. Управленческое решение. На основании отчёта принимаются решения о закупке, перераспределении техники, изменении графиков ТО, корректировке уставок и сценариев.

Результат процесса: обоснованные управленческие решения, подкреплённые фактическими данными эксплуатации.

Приложение А. Каталог сценариев автоматического реагирования

Каталог конкретизирует требование заказчика о настройке и выполнении сценариев автоматического реагирования на события с логированием. Каждая строка описывает связку «событие — условие — реакция» и служит основой для конструктора правил (процесс 2.2). Перечень является типовым и расширяется пользователями без доработки программного кода.

А.1. Сценарии промышленной безопасности и охраны труда

| Событие (триггер) | Условия (фильтры) | Реакция (действия системы) |
| --- | --- | --- |
| CV: сотрудник без каски или защитного жилета | Зона типа «цех», рабочее время | Голосовое предупреждение через громкоговоритель зоны; карточка инцидента специалисту по безопасности; уведомление руководителю подразделения |
| CV: человек в опасной зоне работающего оборудования | Зона «опасная», оборудование в состоянии «работа» | Экстренная остановка оборудования; включение светозвуковой сигнализации; уведомление оператора и безопасника с высшим приоритетом |
| Датчик задымления: превышение порога | Любая зона | Включение сирены и аварийного освещения; разблокировка эвакуационных выходов; отключение приточной вентиляции; уведомление всех присутствующих в зоне и безопасника |
| Датчик газа или превышение ПДК | Зона «цех», «склад ГСМ» | Включение вытяжной вентиляции на максимальный режим; блокировка входа в зону; создание заявки на проверку оборудования |
| CV: падение человека / неподвижность | Зоны с одиночной работой | Уведомление безопасника с приложением видеофрагмента; вызов ответственного по зоне |

А.2. Сценарии контроля доступа и охраны периметра

| Событие (триггер) | Условия (фильтры) | Реакция (действия системы) |
| --- | --- | --- |
| Датчик движения на периметре | Нерабочее время, зона «охраняемый периметр» | Наведение ближайшей камеры на точку; запись видеофрагмента; уведомление безопасника; при подтверждении — включение сирены |
| Открытие двери режимной зоны без авторизации | Зона «режимная» | Формирование инцидента; блокировка смежных дверей; выгрузка видеофрагмента; оповещение безопасника |
| Дверь остаётся открытой дольше заданного времени | Зоны с контролем климата или режимные | Звуковое напоминание в зоне; при превышении второго порога — уведомление диспетчера |
| CV: распознан оставленный предмет | Зоны общего пользования | Карточка инцидента с фрагментом; уведомление безопасника |
| Дрон патрулирования зафиксировал нарушение периметра | Маршрут патрулирования, ночное время | Удержание позиции дроном; передача видеопотока оператору; уведомление безопасника |

А.3. Сценарии эксплуатации оборудования и инженерных систем

| Событие (триггер) | Условия (фильтры) | Реакция (действия системы) |
| --- | --- | --- |
| Температура устройства выше критического порога | Тип «серверное оборудование» | Включение дополнительного охлаждения; аларм диспетчеру; при повторном превышении — автоматическое создание заявки на ремонт |
| Потеря heartbeat от устройства дольше N минут | Любой тип | Перевод устройства в состояние «нет связи»; подсветка на карте; уведомление диспетчера; попытка переподключения по расписанию |
| Достижение порога наработки | Устройства с графиком ТО | Автоматическая генерация заявки на плановое ТО; резервирование расходников на складе |
| Заряд аккумулятора автономной техники ниже порога | Роботы, дроны | Прерывание задания; автоматический возврат на базу зарядки; уведомление оператора |
| Повышенная вибрация или отклонение от нормы | Производственное оборудование | Снижение режима работы; создание заявки на диагностику; фиксация тренда метрики |
| Многократные ошибки печати или замятия | МФУ, принтеры | Создание заявки на обслуживание; уведомление ответственного за кабинет |

А.4. Сценарии энергоэффективности и комфорта

| Событие (триггер) | Условия (фильтры) | Реакция (действия системы) |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие движения в помещении дольше заданного времени | Офисные зоны, рабочее время | Выключение освещения; перевод климатического оборудования в экономичный режим |
| Наступление времени по расписанию (конец рабочего дня) | Все офисные зоны | Отключение неиспользуемого оборудования; постановка помещений на охрану; формирование отчёта об оставшихся включёнными устройствах |
| Освещённость ниже порога при наличии людей | Офисные и производственные зоны | Плавное включение освещения до нормативного уровня |
| Отклонение температуры или влажности от комфортного диапазона | Офисные зоны, серверные | Корректировка режима климатической установки; при невозможности — уведомление диспетчера |

А.5. Общие правила выполнения и логирования

- Каждое срабатывание сценария фиксируется в журнале выполнения сценариев с указанием идентификатора правила, исходного события, результата проверки условий, перечня отправленных команд и статуса их подтверждения.

- Сценарии, выполняющие блокирующие или потенциально опасные действия (экстренная остановка, блокировка проходов), обязательно проходят тестовый прогон и согласование перед активацией.

- Ручная команда оператора имеет приоритет над любым автоматическим сценарием; факт перехвата фиксируется в журнале.

- При недоступности целевого устройства сценарий фиксирует неуспех, выполняет заданное число повторов и эскалирует событие ответственной роли.

- Сценарии не выполняются для устройств в статусах «В ремонте», «На обслуживании» и «Списано».

Чек-лист контроля качества модели бизнес-процессов

Проект: IoT-платформа для управления инфраструктурой предприятия. Этап 2 — бизнес-анализ и формирование требований

Чек-лист приложен к модели бизнес-процессов и показывает результаты внутренней проверки качества. Проверка выполнена контролером качества в соответствии с дорожной картой проекта и с учетом применимых нормативных требований.

1. Чек-лист контроля модели бизнес-процессов

| № | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Идентификация артефакта | Пройдено |
| 2 | Назначение модели сформулировано | Пройдено |
| 3 | Соответствие реестра основной части документа | Не пройдено |
| 4 | Для процессов задан единый набор основных характеристик | Пройдено |
| 5 | Для каждого процесса определен владелец | Пройдено |
| 6 | Участники процессов согласованы с Глоссарием | Не пройдено |
| 7 | Шаги процесса описаны как конкретные действия | Пройдено |
| 8 | Триггеры процессов заданы | Пройдено |
| 9 | Результаты процессов сформулированы | Пройдено |
| 10 | Межпроцессные ссылки согласованы | Пройдено |
| 11 | Модель согласуется со связанными вариантами использования | Пройдено |

2. Подробный разбор

- Идентификация артефакта

Требование: Документ должен однозначно идентифицироваться как модель бизнес-процессов проекта и относиться к этапу 2 — бизнес-анализу и формированию требований.

Основание: В проектной документации артефакт должен быть однозначно связан с соответствующим этапом и назначением.

Что имеем: В документе указано: «Модель бизнес-процессов», проект «IoT-платформа для управления инфраструктурой предприятия», «Этап 2 — бизнес-анализ и формирование требований».

Результат:  Пройдено

- Назначение модели сформулировано

Требование: В документе должно быть понятно, какие процессы описывает модель и для чего она предназначена.

Основание: Модель должна задавать процессы предметной области, автоматизируемые системой. РД 50-34.698-90 предусматривает описание процесса деятельности как части проектной документации.

Что имеем: Документ прямо устанавливает назначение: «Документ описывает бизнес-процессы предприятия, автоматизируемые IoT-платформой».

Результат:  Пройдено

- Соответствие реестра основной части документа

Требование: Наименования процессов в реестре должны соответствовать наименованиям процессов в основной части документа.

Основание: Реестр используется как перечень процессов модели и должен быть согласован с их описаниями.

Что имеем: В реестре процесс 2.5 указан как “Мониторинг телеметрии и обработка алармов”, а процесс 2.6 - как “Обновление прошивки и вывод устройства из эксплуатации”. В основной части процесс 2.5 называется “Обновление прошивки и вывод устройства из эксплуатации”, после чего начинается раздел 3.

Результат:  Не пройдено

- Для процессов задан единый набор основных характеристик

Требование: Для каждого описанного процесса должны быть указаны цель, триггер, участники, последовательность шагов и результат.

Основание: Сам документ устанавливает этот состав для каждого процесса.

РД 50-34.698-90 предусматривает отражение состава процедур (операций) процесса деятельности.

Что имеем: Для описанных процессов используется единая структура с блоками “Цель”, “Триггер”, “Участники”, “Последовательность выполнения шагов” и “Результат процесса”.

Результат:  Пройдено

- Для каждого процесса определен владелец

Требование: Каждый процесс должен иметь ответственную роль — владельца процесса.

Основание: В реестре предусмотрена отдельная колонка “Ответственная роль”.

Что имеем: Для процессов реестра указаны ответственные роли: диспетчер инфраструктуры, инженер-интегратор, администратор системы, специалист по безопасности и другие.

Результат:  Пройдено

- Участники процессов согласованы с Глоссарием

Требование: Используемые в процессах роли должны соответствовать ролям, закрепленным в Глоссарии.

Основание: Глоссарий устанавливает единую терминологию для модели бизнес-процессов и остальных артефактов проекта.

Что имеем: В процессе 5.1 в составе участников указаны «Администратор системы, Руководитель предприятия, Специалист по безопасности, Система», но в первом шаге появляется роль “Руководитель подразделения”: “Руководитель подразделения формирует запрос”.

В Глоссарии такая роль не определена; среди закрепленных ролей указаны, в частности, администратор системы, руководитель предприятия, специалист по безопасности, инженер-интегратор, оператор устройств, диспетчер, рядовой сотрудник, технический специалист, менеджер склада и система.

Результат:  Не пройдено

- Шаги процесса описаны как конкретные действия

Требование: Последовательность процесса должна содержать конкретные операции, позволяющие понять выполняемые действия.

Основание: РД 50-34.698-90 требует отражать состав процедур (операций) процесса деятельности.

Что имеем: В модели шаги сформулированы как действия пользователей и системы: регистрация обращения, назначение исполнителя, диагностика, создание карточки устройства, проверка профиля, публикация и т. д.

Результат:  Пройдено

- Триггеры процессов заданы

Требование: Для процесса должно быть указано событие или условие, запускающее его выполнение.

Основание: В документе прямо установлено, что для каждого процесса указываются цель, триггер, участники, последовательность шагов и результат.

Что имеем: Для процессов указаны конкретные условия запуска. Например, для процесса 1.1 триггером является обнаружение сбоя или ручное создание заявки; для 2.1 - поступление нового оборудования, запрос на расширение инфраструктуры или замена списанного устройства; для 5.1 - приём, перевод или увольнение сотрудника и другие изменения, требующие пересмотра прав.

Результат:  Пройдено

- Результаты процессов сформулированы

Требование: Для процесса должен быть определен результат его выполнения, связанный с его целью.

Основание: “Результат” прямо включён в структуру процесса документа.

Что имеем:  Результат указан для всех описанных процессов: например, для процесса 1.1 - устройство возвращено в эксплуатацию либо списано с оформлением замены; для 1.5 - утвержденная ведомость расхождений и актуализированные учётные данные; для 2.1 - устройство зарегистрировано, настроено, размещено на карте и передает достоверную телеметрию.

Результат:  Пройдено

- Межпроцессные ссылки согласованы

Требование: Если один процесс ссылается на другой, указанный процесс должен существовать в модели.

Основание: Связанные процессы должны быть согласованы между собой. РД 50-34.698-90 указывает на необходимость учитывать взаимосвязь процессов деятельности.

Что имеем: Процесс 2.1 ссылается на 2.4 и 4.2; процесс 5.1 - на 1.2. Все эти процессы присутствуют в модели и имеют соответствующие описания.

Результат:  Пройдено

- Модель согласуется со связанными вариантами использования

Требование: Логика процессов должна быть согласована с моделью вариантов использования.

Основание: Модель бизнес-процессов и модель вариантов использования являются связанными артефактами этапа формирования требований.

Что имеем: Для процесса 2.4 в BPM и UC совпадают назначение процесса, основной исполнитель - инженер-интегратор, участие администратора, работа с профилем типа и публикацией типа устройства.

Результат:  Пройдено

3. Итог контроля

В рамках внутреннего контроля качества модели бизнес-процессов было проведено 11 проверок. Положительный результат получен по 9 проверкам, отрицательный — по 2 проверкам.

Дата: 29.09.2026 Результат проверки: 9 из 11 пройдено - 81,82 %.

Контролёр качества 1 ______________ (Малахов А. И.)

Полученный результат превышает установленный в проекте минимальный порог в 80 % положительных проверок, необходимый для предъявления артефакта на согласование и сдачу.