Модель вариантов использования

Проект: IoT-платформа для управления инфраструктурой предприятия. Этап 2 — бизнес-анализ и формирование требований

Документ содержит реестр вариантов использования (Use Case) IoT-платформы и их текстовые спецификации. Для каждого варианта указаны основной и второстепенные акторы, предусловия, основной поток выполнения (happy path), альтернативные потоки и постусловие. Нумерация вариантов использования сквозная и соответствует разделам модели бизнес-процессов.

Акторы системы

| Актор | Роль в модели вариантов использования |
| --- | --- |
| Рядовой сотрудник | Инициирует заявки на выдачу, возврат и ремонт техники, отслеживает их статус, подтверждает наличие закреплённого оборудования при инвентаризации. |
| Диспетчер инфраструктуры | Согласует и маршрутизирует заявки, квитирует алармы, контролирует исполнение и закрывает заявки. |
| Технический специалист | Выполняет ремонт, диагностику и плановое техническое обслуживание, фиксирует результаты работ. |
| Менеджер склада | Выполняет приёмку, резервирование, выдачу и возврат техники, ведёт учёт ЗИП и расходных материалов. |
| Инженер-интегратор | Выполняет онбординг и конфигурирование устройств, ведёт справочник типов, карту и зонирование, конструирует сценарии автоматизации, управляет обновлением прошивок. |
| Оператор устройств | Осуществляет оперативное удалённое управление активным оборудованием, выполняет ручной перехват управления. |
| Специалист по безопасности | Валидирует инциденты компьютерного зрения, утверждает режимные зоны, проводит расследования по видеоархиву. |
| Администратор системы | Управляет учётными записями, ролями и правами, модерирует справочник типов устройств, работает с журналом аудита. |
| Руководитель предприятия | Просматривает аналитические дашборды и отчёты, утверждает списание и итоги инвентаризации. |
| Система | Программный актор: генерирует заявки по расписанию и телеметрии, выполняет сценарии, рассылает уведомления, ведёт журналы. |

Реестр вариантов использования

| Код | Наименование | Основной актор |
| --- | --- | --- |
| UC-1.1 | Обработка неисправности и ремонт оборудования | Технический специалист |
| UC-1.2 | Подача и обработка заявки на выдачу техники | Рядовой сотрудник |
| UC-1.3 | Возврат и изъятие оборудования | Менеджер склада |
| UC-1.4 | Замена и списание оборудования | Диспетчер инфраструктуры |
| UC-1.5 | Выполнение планового технического обслуживания | Технический специалист |
| UC-1.6 | Проведение инвентаризации технических активов | Менеджер склада |
| UC-2.1 | Онбординг и конфигурация нового устройства | Инженер-интегратор |
| UC-2.2 | Конструирование и запуск сценария автоматизации | Инженер-интегратор / Специалист по безопасности |
| UC-2.3 | Оперативный ручной перехват управления | Оператор устройств |
| UC-2.4 | Ведение справочника типов устройств | Инженер-интегратор |
| UC-2.5 | Обработка аларма по данным телеметрии | Диспетчер инфраструктуры |
| UC-2.6 | Массовое обновление прошивки устройств (OTA) | Инженер-интегратор |
| UC-2.7 | Вывод устройства из эксплуатации | Инженер-интегратор |
| UC-3.1 | Обработка детекции нарушения ТБ с помощью CV | Специалист по безопасности |
| UC-4.1 | Управление картографической основой и зонированием | Инженер-интегратор |
| UC-4.2 | Массовое размещение оборудования на карте | Инженер-интегратор |
| UC-5.1 | Управление учётными записями, ролями и правами | Администратор системы |
| UC-5.2 | Просмотр и выгрузка журнала событий | Администратор системы |
| UC-5.3 | Просмотр аналитического дашборда и отчётности | Руководитель предприятия |

1. Менеджмент устройств и учёт техники

UC-1.1. Обработка неисправности и ремонт оборудования

Основной актор: Технический специалист.

Второстепенные акторы: Диспетчер инфраструктуры, Менеджер склада, Система.

Предусловия: заявка на ремонт создана и назначена на технического специалиста; оборудование находится в статусе «Неисправно».

Основной поток (happy path):

1. Технический специалист открывает список своих задач в мобильном или веб-интерфейсе и выбирает заявку на ремонт.

2. Специалист прибывает к устройству, сканирует QR/NFC-метку или вводит учётный номер для подтверждения контекста.

3. Система отображает профиль устройства, историю ремонтов и текущую телеметрию.

4. Специалист переводит статус устройства в «В ремонте», выполняет физическую диагностику и ремонт.

5. Специалист указывает в форме результат «Исправлено», заносит комментарий о выполненных работах и перечень использованных запчастей.

6. Система списывает использованные запчасти со склада и запрашивает у устройства самодиагностику или тестовый телеметрический пакет.

7. Устройство подтверждает связь и корректность метрик.

8. Система меняет статус устройства на «В эксплуатации», а заявку переводит в статус «Решена».

9. Диспетчер получает уведомление, проверяет отчёт и окончательно закрывает заявку.

Альтернативные потоки:

- 5а. Устройство неремонтопригодно: специалист выбирает решение «Ремонт невозможен или нерентабелен» с обоснованием; система инициирует UC-1.4 «Замена и списание оборудования».

- 5б. Требуется внешний сервис: специалист фиксирует необходимость передачи подрядчику; менеджер склада оформляет передачу, система контролирует срок возврата и напоминает диспетчеру.

- 7а. Самодиагностика не пройдена: система возвращает заявку в статус «В работе» и уведомляет специалиста; статус устройства остаётся «В ремонте».

- 9а. Диспетчер отклоняет отчёт как неполный: заявка возвращается исполнителю с комментарием.

Постусловие: устройство работоспособно и возвращено в эксплуатацию либо направлено на списание; все действия отражены в паспорте устройства и журнале событий.

UC-1.2. Подача и обработка заявки на выдачу техники

Основной актор: Рядовой сотрудник.

Второстепенные акторы: Диспетчер инфраструктуры, Менеджер склада, Система.

Предусловия: сотрудник авторизован в системе и имеет право подачи заявок.

Основной поток (happy path):

1. Сотрудник открывает каталог техники, выбирает нужный тип оборудования (например, «Ноутбук»), указывает причину и желаемый срок закрепления.

2. Система создаёт заявку со статусом «На согласовании» и отправляет уведомление диспетчеру.

3. Диспетчер открывает карточку заявки, проверяет доступность оборудования на складе и лимиты сотрудника, затем нажимает «Одобрить».

4. Заявка автоматически передаётся менеджеру склада.

5. Менеджер склада сканирует учётный номер конкретного экземпляра и нажимает «Зарезервировать».

6. Сотрудник приходит на склад, менеджер сверяет личность и нажимает «Выдать».

7. Система закрепляет учётный номер устройства за сотрудником, меняет статус устройства с «На складе» на «Выдано» / «В эксплуатации», закрывает заявку и делает запись в журнале событий.

Альтернативные потоки:

- 3а. Диспетчер отклоняет заявку: указывается причина, заявка переходит в статус «Отклонена», сотрудник получает уведомление.

- 3б. Свободные экземпляры отсутствуют: система предлагает поставить заявку в очередь ожидания и уведомить сотрудника при поступлении подходящего экземпляра.

- 6а. Сотрудник не явился в течение срока резервирования: резерв автоматически снимается, устройство возвращается в доступный пул, заявка закрывается как невостребованная.

Постусловие: техника закреплена за сотрудником, учётные данные и срок закрепления зафиксированы.

UC-1.3. Возврат и изъятие оборудования

Основной актор: Менеджер склада.

Второстепенные акторы: Рядовой сотрудник, Диспетчер инфраструктуры, Система.

Предусловия: за сотрудником или помещением закреплено оборудование; создана заявка на возврат либо истёк срок закрепления.

Основной поток (happy path):

1. Система за установленный срок до окончания закрепления уведомляет сотрудника и диспетчера либо сотрудник самостоятельно создаёт заявку на возврат.

2. Сотрудник передаёт устройство на склад; менеджер сканирует учётный номер.

3. Система отображает карточку экземпляра, историю эксплуатации и комплектность по паспорту.

4. Менеджер проводит первичный осмотр, отмечает комплектность и внешнее состояние, при необходимости прикладывает фотоматериалы.

5. Менеджер нажимает «Принять возврат»; система снимает закрепление и переводит устройство в статус «На складе».

6. Система закрывает заявку, уведомляет сотрудника и фиксирует операцию в журнале событий.

Альтернативные потоки:

- 4а. Выявлены повреждения или некомплектность: менеджер выбирает «Возврат с замечаниями»; система автоматически создаёт заявку на ремонт (UC-1.1) и уведомляет диспетчера.

- 2а. Сотрудник не возвращает устройство в установленный срок: система эскалирует уведомление руководителю подразделения и диспетчеру.

- 2б. Устройство утрачено: менеджер фиксирует утрату, инициируется UC-1.4 и при необходимости расследование по UC-3.2.

Постусловие: закрепление снято, устройство находится на складе либо направлено в ремонт или на списание.

UC-1.4. Замена и списание оборудования

Основной актор: Диспетчер инфраструктуры.

Второстепенные акторы: Технический специалист, Менеджер склада, Инженер-интегратор, Руководитель предприятия, Система.

Предусловия: зафиксировано заключение о неремонтопригодности, утрате или истечении срока эксплуатации устройства.

Основной поток (happy path):

1. Система создаёт заявку на списание, наследуя данные из заявки на ремонт: заключение о диагностике, историю обслуживания, остаточную стоимость.

2. Диспетчер проверяет обоснование и нажимает «Направить на утверждение».

3. Руководитель предприятия утверждает списание (для оборудования выше установленного порога стоимости).

4. Система снимает закрепление устройства, удаляет его с карты, деактивирует сценарии с его участием и отключает подписки на шину событий.

5. Менеджер склада принимает устройство в зону утилизации, оформляет акт списания, при необходимости оприходует пригодные комплектующие как ЗИП.

6. Диспетчер инициирует выдачу аналога: для офисной техники — UC-1.2, для IoT-оборудования — UC-2.1.

7. Система переводит карточку в статус «Списано», помещает её в архив и фиксирует все действия в журнале событий.

Альтернативные потоки:

- 3а. Руководитель отклоняет списание: заявка возвращается на повторную диагностику или на поиск варианта внешнего ремонта.

- 4а. Устройство участвует в активных сценариях: система выводит перечень затронутых правил и требует подтверждения их деактивации или переназначения на другое устройство.

- 6а. Замена не требуется: шаг пропускается, заявка закрывается после оформления акта.

Постусловие: устройство выведено из учёта и из автоматики, оформлен акт списания, при необходимости выдана замена.

UC-1.5. Выполнение планового технического обслуживания

Основной актор: Технический специалист.

Второстепенные акторы: Система, Диспетчер инфраструктуры, Менеджер склада.

Предусловия: для устройства задан график ТО либо порог наработки; заявка на ТО сформирована и назначена.

Основной поток (happy path):

1. Система по наступлении даты или порога наработки создаёт заявку на плановое ТО и уведомляет диспетчера.

2. Диспетчер назначает технического специалиста и формирует запрос на резервирование расходных материалов.

3. Менеджер склада комплектует и выдаёт расходники, система списывает их со складского учёта.

4. Специалист на месте сканирует метку устройства и переводит его в статус «На обслуживании»; система автоматически приостанавливает сценарии с участием устройства.

5. Специалист выполняет регламентные работы и заносит отчёт: перечень операций, израсходованные материалы, оценка состояния.

6. Система проверяет полноту отчёта, возвращает устройство в статус «В эксплуатации», возобновляет сценарии и рассчитывает дату следующего ТО.

7. Диспетчер закрывает заявку, событие фиксируется в журнале.

Альтернативные потоки:

- 5а. В ходе ТО выявлена неисправность: специалист создаёт связанную заявку на ремонт, запускается UC-1.1.

- 3а. Расходные материалы отсутствуют на складе: система переносит срок ТО, уведомляет диспетчера и формирует потребность в закупке.

- 4а. Устройство недоступно (эксплуатируется в непрерывном цикле): специалист переносит работы на согласованное технологическое окно.

Постусловие: регламентные работы выполнены, график ТО обновлён, история обслуживания дополнена.

UC-1.6. Проведение инвентаризации технических активов

Основной актор: Менеджер склада.

Второстепенные акторы: Диспетчер инфраструктуры, Рядовой сотрудник, Руководитель предприятия, Система.

Предусловия: назначена инвентаризация с указанием периода, зон и категорий оборудования.

Основной поток (happy path):

1. Диспетчер создаёт инвентаризацию, выбирает зоны и категории; система формирует ведомость по учётным данным и фиксирует контрольный срез.

2. Ответственные обходят зоны и сканируют метки устройств; система отмечает подтверждённые позиции и сравнивает фактическую зону с учётной.

3. Для подключённых IoT-устройств система дополнительно подтверждает наличие по факту поступления телеметрии за период инвентаризации.

4. Сотрудники подтверждают наличие закреплённой за ними техники через личный кабинет.

5. Система формирует ведомость расхождений: недостачи, излишки, несоответствия местоположения, устройства без связи.

6. Менеджер склада и диспетчер разбирают каждое расхождение и принимают решение: корректировка учёта, заявка на ремонт, списание (UC-1.4) или служебное разбирательство.

7. Руководитель предприятия утверждает итоговый отчёт; система фиксирует новое эталонное состояние учёта и дату следующей инвентаризации.

Альтернативные потоки:

- 5а. Обнаружено устройство, отсутствующее в учёте: инициируется его регистрация по UC-2.1 либо оприходование на склад.

- 6а. Недостача дорогостоящего оборудования: инициируется расследование по видеоархиву (UC-3.2).

- 7а. Руководитель возвращает отчёт на доработку: указываются позиции, требующие повторной проверки.

Постусловие: учётные данные приведены в соответствие с фактическим состоянием, утверждена ведомость расхождений.

2. IoT, автоматизация и удалённое управление

UC-2.1. Онбординг и конфигурация нового устройства

Основной актор: Инженер-интегратор.

Второстепенные акторы: Менеджер склада, Диспетчер инфраструктуры, Система.

Предусловия: устройство физически поступило и оприходовано на складе; в справочнике существует соответствующий тип устройства.

Основной поток (happy path):

1. Инженер открывает раздел «Устройства» и нажимает «Добавить устройство».

2. Инженер выбирает тип устройства из справочника; система подставляет модель телеметрии, перечень команд и параметры протокола обмена.

3. Инженер вводит серийный номер, присваивает уникальный идентификатор (UID/MAC) и печатает метку QR/NFC.

4. Инженер выполняет физическое подключение, прошивку, настройку сетевых параметров и калибровку датчиков.

5. Инженер нажимает «Проверить связь»; система выполняет тест соединения, принимает пробный телеметрический пакет и сверяет его структуру с профилем типа.

6. Система выводит результат валидации и предлагает разместить устройство на карте; инженер указывает здание, этаж и зону (UC-4.2).

7. Инженер нажимает «Ввести в эксплуатацию»; система присваивает статус «В эксплуатации», подключает устройство к шине событий и применяет зональные сценарии и уставки.

Альтернативные потоки:

- 2а. Подходящий тип отсутствует в справочнике: инженер запускает UC-2.4 «Ведение справочника типов устройств»; онбординг приостанавливается до публикации типа.

- 5а. Тест связи не пройден: система формирует протокол ошибок (недоступность узла, несоответствие структуры пакета, неверные учётные данные протокола); устройство остаётся в статусе «На проверке».

- 5б. Идентификатор уже зарегистрирован: система блокирует сохранение и выводит ссылку на существующую карточку.

Постусловие: устройство зарегистрировано, настроено, размещено на карте и передаёт достоверную телеметрию.

UC-2.2. Конструирование и запуск сценария автоматизации

Основной актор: Инженер-интегратор или Специалист по безопасности.

Второстепенные акторы: Администратор системы, Система.

Предусловия: пользователь обладает правами на редактирование правил автоматизации; целевые устройства зарегистрированы и размещены на карте.

Основной поток (happy path):

1. Пользователь переходит в «Конструктор сценариев» и нажимает «Создать новое правило».

2. Пользователь задаёт триггер, например «температура датчика X превышает 60 °C» или «модуль CV зафиксировал отсутствие каски».

3. Пользователь задаёт условия и области действия, например «только в зоне «Цех № 1» в рабочее время».

4. Пользователь выбирает исполнительные действия, например «включить вытяжку», «отправить оповещение охране», «создать заявку на ремонт», и указывает приоритет сценария.

5. Пользователь нажимает «Тестировать в эмуляторе».

6. Система имитирует поступление сигнала, показывает дерево выполнения и логи без реальной отправки команд; сценарий получает статус «Готов к активации».

7. Пользователь нажимает «Активировать». Для сценариев, затрагивающих режимные зоны или автономную технику, система направляет правило на согласование специалисту по безопасности или администратору.

8. Система переводит сценарий в продуктивный статус и начинает непрерывный мониторинг шины событий, фиксируя каждое срабатывание в журнале выполнения сценариев.

Альтернативные потоки:

- 6а. Тестовый прогон выявил ошибку логики (недостижимое условие, отсутствующая метрика, несовместимая команда): система выводит протокол ошибок, сценарий остаётся в статусе «Черновик».

- 7а. Согласование отклонено: сценарий возвращается автору с комментарием.

- 8а. Конфликт с действующим правилом по тому же устройству: система выводит перечень конфликтующих сценариев и требует явно задать приоритеты.

- 8б. Сценарий многократно завершается неуспехом (целевое устройство недоступно): система автоматически приостанавливает правило и уведомляет автора.

Постусловие: действующее проверенное правило автоматизации выполняется системой; история срабатываний доступна для аудита.

UC-2.3. Оперативный ручной перехват управления

Основной актор: Оператор устройств.

Второстепенные акторы: Система, управляемое устройство.

Предусловия: оператор имеет права на управление выбранным типом устройств; устройство находится в статусе «В эксплуатации» и на связи.

Основной поток (happy path):

1. Оператор открывает интерактивную карту или список устройств и выбирает объект, например «Робот-патрульный» или «Замок зоны».

2. Система выводит пульт управления с текущими метриками реального времени: заряд, видеопоток, режим работы.

3. Оператор нажимает кнопку команды, например «Аварийная остановка» или «Открыть замок».

4. Система проверяет права по ролевой модели (RBAC), допустимость команды для типа устройства и отсутствие блокировок более высокого приоритета.

5. Система временно блокирует конкурирующие автоматические сценарии и отправляет команду через MQTT либо иной протокол устройства.

6. Устройство выполняет команду и присылает подтверждение (ACK).

7. Система обновляет статус на экране оператора и записывает в журнал: время, оператор, команда, результат выполнения.

8. По истечении интервала удержания или по команде оператора управление возвращается автоматическим сценариям.

Альтернативные потоки:

- 4а. Недостаточно прав: команда отклоняется, попытка фиксируется в журнале аудита, оператор получает пояснение.

- 6а. Подтверждение не получено в контрольное время: система выполняет заданное число повторов, затем формирует аларм о недоступности устройства и уведомляет диспетчера (UC-2.5).

- 3а. Команда потенциально опасна (экстренная остановка, разблокировка периметра): система запрашивает дополнительное подтверждение действия.

Постусловие: устройство переведено в требуемое состояние, действие прослеживается в журнале событий.

UC-2.4. Ведение справочника типов устройств

Основной актор: Инженер-интегратор.

Второстепенные акторы: Администратор системы, Система.

Предусловия: пользователь обладает правами на создание и редактирование типов устройств.

Основной поток (happy path):

1. Инженер-интегратор открывает «Справочник типов устройств» и нажимает «Добавить новый тип».

2. Указывает название и категорию (датчик, камера, устройство контроля, автономная техника), сетевой протокол обмена (MQTT, CoAP, Modbus) и перечень поддерживаемых команд.

3. Описывает модель телеметрии: метрики, единицы измерения, допустимые диапазоны значений и уставки по умолчанию.

4. Сохраняет профиль в статусе «На модерации» и отправляет на проверку.

5. Администратор системы проверяет корректность структуры данных, отсутствие конфликтов с существующими типами и соответствие требованиям безопасности.

6. Администратор публикует тип в справочнике.

7. Система делает новый тип доступным для выбора при онбординге устройств, в конструкторе сценариев и в шаблонах размещения на карте.

Альтернативные потоки:

- 5а. Администратор находит ошибки или конфликты: профиль возвращается инженеру с комментарием, статус — «Отклонён».

- 6а. Инженер редактирует уже опубликованный тип (например, добавляет команду): система создаёт новую версию профиля и направляет её на повторную модерацию, не затрагивая устройства, подключённые по предыдущей версии.

- 7а. Архивирование типа: администратор архивирует неиспользуемый тип; тип с действующими экземплярами архивированию не подлежит, система выводит перечень таких устройств.

Постусловие: справочник расширен новым типом оборудования без доработки программного кода платформы.

UC-2.5. Обработка аларма по данным телеметрии

Основной актор: Диспетчер инфраструктуры.

Второстепенные акторы: Система, Технический специалист, Оператор устройств.

Предусловия: для метрики устройства заданы уставки; устройство находится в эксплуатации и передаёт телеметрию.

Основной поток (happy path):

1. Система принимает значение метрики и фиксирует выход за установленный порог, формируя аларм с уровнем критичности.

2. Аларм публикуется в шину событий; устройство подсвечивается на интерактивной карте, при наличии подходящего правила запускается сценарий автоматического реагирования.

3. Система направляет уведомление диспетчеру и профильным ролям.

4. Диспетчер открывает карточку аларма, просматривает график метрики, историю устройства и результат автоматической реакции.

5. Диспетчер квитирует аларм, подтверждая принятие в работу.

6. Диспетчер принимает решение: создать заявку на ремонт (UC-1.1), инициировать внеплановое обслуживание (UC-1.5), скорректировать уставку или оставить под наблюдением.

7. После возврата метрики в допустимый диапазон и выполнения мероприятий система закрывает аларм и сохраняет историю для анализа надёжности.

Альтернативные потоки:

- 5а. Аларм не квитирован в нормативное время: система эскалирует уведомление руководителю подразделения.

- 1а. Причина аларма — потеря heartbeat: система переводит устройство в состояние «Нет связи», выполняет попытки переподключения по расписанию и уведомляет инженера-интегратора.

- 6а. Диспетчер помечает аларм как ложный: система предлагает скорректировать уставку и фиксирует обоснование.

Постусловие: отклонение обработано, принятые меры и решение зафиксированы в журнале.

UC-2.6. Массовое обновление прошивки устройств (OTA)

Основной актор: Инженер-интегратор.

Второстепенные акторы: Администратор системы, Диспетчер инфраструктуры, Система.

Предусловия: получен пакет прошивки, совместимый с одним или несколькими типами устройств; согласовано технологическое окно.

Основной поток (happy path):

1. Инженер загружает пакет прошивки, указывает версию и совместимые типы устройств.

2. Система проверяет целостность пакета и формирует перечень устройств-кандидатов с указанием текущих версий.

3. Инженер формирует пилотную группу и назначает время развёртывания.

4. Система переводит устройства пилотной группы в статус «На обслуживании», приостанавливает связанные сценарии и выполняет установку.

5. После установки система проверяет доступность устройств и корректность телеметрии, выводит сводку результатов.

6. Инженер подтверждает успешность пилота и запускает массовое развёртывание партиями.

7. По завершении система возвращает устройства в статус «В эксплуатации», возобновляет сценарии, обновляет версии в паспортах и фиксирует итоги в журнале.

Альтернативные потоки:

- 5а. Доля неудачных установок превышает допустимый порог: развёртывание автоматически останавливается, затронутые устройства возвращаются на предыдущую версию, формируется инцидент.

- 4а. Часть устройств недоступна: они остаются в очереди, обновление выполняется при восстановлении связи.

- 2а. Пакет несовместим с заявленным типом: система блокирует загрузку и выводит причину.

Постусловие: парк устройств переведён на согласованную версию программного обеспечения; отклонения зафиксированы.

UC-2.7. Вывод устройства из эксплуатации

Основной актор: Инженер-интегратор.

Второстепенные акторы: Диспетчер инфраструктуры, Менеджер склада, Система.

Предусловия: принято решение о замене, перемещении или списании устройства; пользователь обладает правами на изменение конфигурации устройств.

Основной поток (happy path):

1. Инженер открывает карточку устройства и выбирает действие «Вывести из эксплуатации» с указанием причины.

2. Система анализирует зависимости и выводит перечень затронутых объектов: сценарии автоматизации, группы устройств, уставки, размещение на карте, открытые заявки.

3. Инженер подтверждает деактивацию зависимостей либо переназначает их на другое устройство.

4. Система отключает устройство от шины событий, прекращает приём телеметрии, снимает его с карты и переводит в статус «На складе» или «Списано».

5. Менеджер склада принимает устройство и оприходует его в резерв либо направляет в утилизацию (UC-1.4).

6. Система фиксирует операцию в журнале событий и сохраняет историю телеметрии устройства в архиве.

Альтернативные потоки:

- 3а. Устройство участвует в критичном сценарии безопасности: система требует согласования специалиста по безопасности перед деактивацией.

- 2а. По устройству есть незакрытые заявки: система блокирует операцию до их закрытия или переназначения.

Постусловие: устройство не влияет на работу автоматики; связанные правила скорректированы; история сохранена.

3. Видеоаналитика и безопасность

UC-3.1. Обработка детекции нарушения ТБ с помощью CV

Основной актор: Специалист по безопасности.

Второстепенные акторы: Система (модуль CV), Диспетчер инфраструктуры, Руководитель предприятия.

Предусловия: камеры видеонаблюдения подключены и размещены на карте, модуль CV активен, заданы контролируемые классы нарушений по зонам.

Основной поток (happy path):

1. Модуль CV фиксирует событие, например сотрудника без защитной каски в опасной зоне.

2. Система генерирует карточку инцидента: сохраняет стоп-кадр с выделенной рамкой (Bounding Box), видеофрагмент длительностью 5 секунд, время, номер камеры и зоны, уровень критичности.

3. На рабочем месте специалиста по безопасности появляется уведомление с высоким приоритетом; при критичном классе нарушения параллельно выполняется защитный сценарий (UC-2.2).

4. Специалист открывает карточку, просматривает видеофрагмент и нажимает «Подтвердить нарушение».

5. Система меняет статус инцидента на «Подтверждён», уведомляет руководителя подразделения нарушителя и вносит запись в карточку инцидента.

6. Специалист при необходимости назначает корректирующие меры: создание заявки, инструктаж, ограничение доступа в зону.

7. Система закрывает инцидент, сохраняет материалы в видеоархиве и фиксирует всё в глобальном журнале событий.

Альтернативные потоки:

- 4а. Ложное срабатывание: специалист видит, что событие является ошибкой алгоритма (например, из-за блика света), и нажимает «Отклонить (ложное срабатывание)». Система закрывает инцидент и передаёт видеофрагмент в датасет для переобучения нейросети.

- 3а. Инцидент высокой критичности не обработан в нормативное время: система эскалирует уведомление руководителю предприятия.

- 1а. Камера недоступна или качество потока недостаточно для анализа: система формирует аларм о неисправности камеры (UC-2.5).

Постусловие: инцидент валидирован, меры приняты, статистика по классам нарушений и точности модели обновлена.

4. Пространственный учёт (карта и зоны)

UC-4.1. Управление картографической основой и зонированием

Основной актор: Инженер-интегратор.

Второстепенные акторы: Специалист по безопасности, Диспетчер инфраструктуры, Система.

Предусловия: пользователь авторизован и обладает правами на редактирование карт объекта; имеется файл плана этажа или территории.

Основной поток (happy path):

1. Инженер-интегратор открывает раздел «Карты объекта» и выбирает «Загрузить новую карту» либо открывает существующий план для редактирования.

2. Инженер загружает файл плана (векторный или растровый чертёж) и указывает объект привязки — здание и этаж.

3. Система отображает план и предлагает инструменты масштабирования и координатной привязки.

4. Инженер задаёт масштаб по реперным точкам и выполняет координатную привязку.

5. Инженер выделяет на плане границы зон, для каждой указывает тип (цех, склад, офис, охраняемый периметр), уровень доступа и ответственных лиц.

6. Для зон, помеченных как режимные, система направляет запрос на утверждение специалисту по безопасности.

7. Специалист по безопасности рассматривает и утверждает границы режимной зоны.

8. Система публикует карту как активную версию, сохраняет предыдущую в истории версий и автоматически проверяет привязку ранее размещённых устройств к новым границам зон.

9. Диспетчер инфраструктуры получает уведомление об обновлении карты.

Альтернативные потоки:

- 7а. Специалист по безопасности отклоняет границы режимной зоны: карта возвращается инженеру на доработку и не публикуется.

- 8а. Система обнаруживает устройства вне зон или на пересечении границ: формируется список конфликтов, инженеру предлагается устранить их до публикации.

- 2а. Формат файла не поддерживается или чертёж повреждён: система отклоняет загрузку с указанием причины.

Постусловие: актуальная версия карты опубликована, зонирование согласовано, привязка устройств проверена.

UC-4.2. Массовое размещение оборудования на карте помещений

Основной актор: Инженер-интегратор.

Второстепенные акторы: Диспетчер инфраструктуры, Система.

Предусловия: карта этажа загружена и зонирована; в системе есть неразмещённые устройства.

Основной поток (happy path):

1. Инженер открывает редактор карты и выбирает панель «Неразмещённые активы».

2. Инженер устанавливает фильтр, например «Датчики открытия дверей / партия № 44».

3. Инженер выбирает метод «Массовая привязка к зоне» и кликает на зону «Склад № 2» на плане.

4. Система автоматически распределяет устройства по логическому контуру зоны и запрашивает подтверждение.

5. Инженер при необходимости корректирует позиции отдельных устройств перетаскиванием и нажимает «Сохранить позиционирование».

6. Система проверяет отсутствие наложений и выходов за границы зон, привязывает пространственные координаты к каждому устройству, переводит их из списка неразмещённых на карту и активирует отображение онлайн-статусов.

Альтернативные потоки:

- 3а. Импорт координат из файла: инженер загружает CSV/JSON; система валидирует строки и формирует протокол отклонённых записей с указанием причин.

- 6а. Обнаружены конфликты наложения или выход за границы зоны: сохранение блокируется для проблемных позиций, остальные сохраняются, инженеру выводится список для исправления.

- 6б. Устройства перемещены в другую зону: система проверяет, не нарушаются ли условия действующих сценариев, и уведомляет их авторов.

Постусловие: устройства имеют пространственную привязку и отображают статус и телеметрию на интерактивной карте в реальном времени.

5. Администрирование, аудит и аналитика

UC-5.1. Управление учётными записями, ролями и правами

Основной актор: Администратор системы.

Второстепенные акторы: Руководитель предприятия, Специалист по безопасности, Система.

Предусловия: поступил согласованный запрос на предоставление или изменение доступа.

Основной поток (happy path):

1. Администратор открывает раздел «Пользователи и роли» и создаёт учётную запись, указывая идентификационные данные сотрудника и подразделение.

2. Администратор назначает роли и задаёт область видимости по зонам и типам оборудования.

3. Система проверяет отсутствие несовместимых сочетаний ролей и при наличии привилегированных ролей направляет запрос на согласование специалисту по безопасности.

4. Администратор активирует учётную запись; пользователь получает уведомление и выполняет первичный вход с настройкой способа аутентификации.

5. При переводе или увольнении сотрудника администратор изменяет набор ролей или блокирует запись.

6. Система проверяет наличие незакрытых заявок и закреплённой техники и при необходимости инициирует возврат оборудования (UC-1.3).

7. Все изменения прав фиксируются в журнале аудита.

Альтернативные потоки:

- 3а. Согласование привилегированной роли отклонено: роль не назначается, инициатор получает уведомление с обоснованием.

- 5а. Периодический пересмотр прав: система формирует отчёт о неиспользуемых правах и неактивных учётных записях для рассмотрения администратором и специалистом по безопасности.

Постусловие: права доступа соответствуют актуальным обязанностям сотрудника; изменения прослеживаются.

UC-5.2. Просмотр и выгрузка журнала событий

Основной актор: Администратор системы.

Второстепенные акторы: Специалист по безопасности, Руководитель предприятия, Система.

Предусловия: пользователь обладает правом доступа к журналу аудита.

Основной поток (happy path):

1. Пользователь открывает раздел «Журнал событий».

2. Пользователь задаёт критерии выборки: период, автора, роль, объект, тип события, зону.

3. Система выводит хронологический перечень записей с указанием времени, автора, объекта, исходного и итогового состояния.

4. Пользователь открывает интересующую запись и переходит по связям к карточке заявки, инцидента или срабатывания сценария.

5. Пользователь выгружает результат выборки в файл отчёта.

6. Система фиксирует факт формирования выборки и выгрузки в самом журнале.

Альтернативные потоки:

- 3а. Выборка превышает допустимый объём: система предлагает сузить критерии или сформировать отчёт в фоновом режиме с уведомлением о готовности.

- 2а. Запрошен период, вышедший за пределы оперативного хранения: система выполняет поиск в долговременном архиве с увеличенным временем отклика.

Постусловие: получена доказательная выборка событий; факт доступа к журналу зафиксирован.

UC-5.3. Просмотр аналитического дашборда и отчётности

Основной актор: Руководитель предприятия.

Второстепенные акторы: Диспетчер инфраструктуры, Специалист по безопасности, Система.

Предусловия: система накопила эксплуатационные данные за отчётный период; пользователь обладает правом просмотра аналитики.

Основной поток (happy path):

1. Руководитель открывает раздел «Аналитика» и видит сводную панель показателей: доступность оборудования, количество и структуру заявок, среднее время устранения неисправностей, долю ТО, выполненных в срок, число инцидентов безопасности по классам.

2. Руководитель задаёт период и разрезы анализа: подразделение, зона, тип оборудования.

3. Система пересчитывает показатели и отображает динамику в виде графиков и таблиц.

4. Руководитель детализирует показатель до перечня исходных объектов (заявок, инцидентов, устройств).

5. Руководитель формирует отчёт за период и выгружает его в файл.

6. Руководитель настраивает расписание автоматической подготовки и рассылки отчёта заинтересованным ролям.

Альтернативные потоки:

- 3а. За выбранный период данные отсутствуют или неполны: система выводит предупреждение о неполноте выборки.

- 4а. Пользователь не имеет прав на просмотр данных подразделения или режимной зоны: показатель отображается только в агрегированном виде без детализации.

Постусловие: руководитель получил объективную картину состояния инфраструктуры для принятия управленческих решений.

Чек-листы проверки документа «Модель вариантов использования»

Проверка выполнена по ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89 и РД 50-34.698-90, а также перекрёстно с документами 3 («Модель вариантов использования») и 4 («Функциональные и нефункциональные требования»). Чек-листы проверяют не только оформление, но и содержание: внутреннюю согласованность, покрытие ролей и функций, статусы, терминологию, трассировку между документами. Результат пункта — «Пройдено» или «Не пройдено» (частичное выполнение засчитывается как «Не пройдено»). Пункты, для проверки которых нет артефакта (глоссарий, модель бизнес-процессов, модель сущностей), помечены «Не проверялось» и в итог не входят. Решение по чек-листу: 90 % и выше — принять; 70–89 % — принять с замечаниями; ниже 70 % — вернуть на доработку.

Чек-лист 1. Оформление и паспорт документа (ГОСТ 34.602, разд. 3)

| № | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Формат А4, единый шрифт, заданы поля страницы | Пройдено — А4; Times New Roman; поля 25/20/20/20 мм. |
| 1.2 | Структура документа задана стилями заголовков | Пройдено — Заголовки 1-го и 2-го уровня. |
| 1.3 | Шапка таблиц повторяется на новой странице | Пройдено — 2 из 2 таблиц. |
| 1.4 | Единый стиль кавычек | Пройдено — Везде «ёлочки», прямых кавычек нет. |
| 1.5 | Указаны проект и этап работ | Пройдено — «IoT-платформа…, Этап 2». |

Итог: 5 из 5 проверок пройдено. Процент: 100 %. Решение: принять.

Чек-лист 2. Акторы: полнота и единообразие

| № | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | У каждого актора описана роль | Пройдено — 10 из 10. |
| 2.2 | Названия акторов в таблице уникальны, синонимов нет | Пройдено — Повторов нет. |
| 2.3 | Каждый актор участвует хотя бы в одном UC | Пройдено — Задействованы все 10. |
| 2.4 | «Система» определена как программный актор, отличный от ролей | Пройдено — Указано в таблице акторов. |

Итог: 4 из 4 проверок пройдено. Процент: 100 %. Решение: принять.

Чек-лист 3. Реестр вариантов использования

| № | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Коды UC уникальны | Пройдено — 19 уникальных кодов. |
| 3.2 | Нумерация соответствует номеру раздела | Пройдено — UC-N.* находятся в разделе N. |
| 3.3 | Каждому UC реестра соответствует спецификация и наоборот | Пройдено — 19 из 19. |
| 3.4 | Основной актор в реестре совпадает со спецификацией | Пройдено — 19 из 19. |
| 3.5 | Наименования сформулированы единообразно | Пройдено — Отглагольные существительные. |
| 3.6 | Наименования в реестре и заголовках совпадают | Не пройдено — UC-4.2: в реестре «…на карте», в заголовке «…на карте помещений». |
| 3.7 | Нумерация без пропусков | Не пройдено — Есть ссылки на UC-3.2, которого в модели нет (UC-1.3 п. 2б, UC-1.6 п. 6а). |

Итог: 5 из 7 проверок пройдено. Процент: 71,4 %. Решение: принять с замечаниями.

Чек-лист 4. Шаблон текстовой спецификации UC

| № | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | В каждом UC шесть обязательных элементов | Пройдено — 19 из 19. |
| 4.2 | Порядок элементов одинаков во всех UC | Пройдено — Нарушений нет. |
| 4.3 | Шаги основного потока пронумерованы без пропусков | Пройдено — 19 из 19. |
| 4.4 | Основной поток содержит 5–10 шагов | Пройдено — От 6 до 9 шагов. |
| 4.5 | В каждом UC не менее двух альтернативных потоков | Пройдено — От 2 до 4. |
| 4.6 | Каждый альтернативный поток привязан к существующему шагу | Пройдено — Все ссылки корректны. |
| 4.7 | У каждого шага есть исполнитель (актор или «Система») | Пройдено — Нарушений нет. |
| 4.8 | Альтернативные потоки перечислены в порядке номеров шагов | Не пройдено — Нарушен порядок в 9 UC: 1.3, 1.5, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 4.1, 5.2. |

Итог: 7 из 8 проверок пройдено. Процент: 87,5 %. Решение: принять с замечаниями.

Чек-лист 5. Внутренняя логика и перекрёстные ссылки

| № | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Ссылки на UC записаны единообразно (UC-x.y) | Пройдено — Формат выдержан. |
| 5.2 | Нет циклических зависимостей между UC | Пройдено — Граф ссылок ациклический. |
| 5.3 | В каждом UC описаны отказы и ошибочные ситуации | Пройдено — У всех UC есть альтернативные потоки-исключения. |

Итог: 3 из 3 проверок пройдено. Процент: 100 %. Решение: принять.

Чек-лист 6. Статусы и жизненные циклы в модели

| № | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Все статусы оборудования из ФР-1.2 встречаются в UC | Пройдено — 7 из 7. |
| 7.2 | Статус устройства после ремонта, ТО и обновления возвращается | Пройдено — UC-1.1 п. 8, UC-1.5 п. 6, UC-2.6 п. 7. |
| 7.3 | У заявки есть начальный и конечный статусы | Пройдено — «На согласовании» … «Решена», закрытие диспетчером. |

Итог: 3 из 3 проверок пройдено. Процент: 100 %. Решение: принять.

Чек-лист 7. Согласованность с документом 4 (требования)

| № | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Каждый UC покрыт хотя бы одним ФР | Пройдено — 19 из 19. |
| 8.2 | Роли из НФР-3.1 совпадают с акторами | Пройдено — 9 из 9. |
| 8.3 | Протоколы (MQTT, CoAP, Modbus) входят в ФР-2.1 и НФР-6.1 | Пройдено — Подмножество. |
| 8.4 | Статусы заявок входят в перечень ФР-1.10 | Пройдено — Противоречий нет. |
| 8.5 | ФР-1.9 (ЗИП): резервирование и списание реализованы | Пройдено — UC-1.5 п. 2–3, UC-1.1 п. 6. |
| 8.6 | ФР-3.5, 3.6 (приоритеты, ручной перехват) реализованы | Пройдено — UC-2.2, UC-2.3. |
| 8.7 | ФР-7.5 (фиксация факта выгрузки журнала) реализовано | Пройдено — UC-5.2 п. 6. |

Итог: 7 из 7 проверок пройдено. Процент: 100 %. Решение: принять.

Чек-лист 8. Терминология, глоссарий и смежные модели

| № | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Use Case расшифрован при первом упоминании | Пройдено — Введение: «(Use Case)». |

Итог: 1 из 1 проверок пройдено. Процент: 100 %. Решение: принять.

Сводная таблица по чек-листам

| № | Чек-лист | Пройдено | % | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление и паспорт документа (ГОСТ 34.602, разд. 3) | 5 из 5 | 100 % | принять |
| 2 | Акторы: полнота и единообразие | 4 из 4 | 100 % | принять |
| 3 | Реестр вариантов использования | 5 из 7 | 71,4 % | принять с замечаниями |
| 4 | Шаблон текстовой спецификации UC | 7 из 8 | 87,5 % | принять с замечаниями |
| 5 | Внутренняя логика и перекрёстные ссылки | 3 из 3 | 100 % | принять |
| 6 | Статусы и жизненные циклы в модели | 3 из 3 | 100 % | принять |
| 7 | Согласованность с документом 4 (требования) | 7 из 7 | 100 % | принять |
| 8 | Терминология, глоссарий и смежные модели | 1 из 1 | 100 % | принять |

Итог: 35 из 38 проверок пройдено. Процент: 92,1 %. Решение: принять.

Контролёр качества 5 ______________ (Щербак М. С.)